INSPECŢIA   ENERGETICĂ     TERITORIALĂ    HÎNCEŞTI

MD 3401, or. Hînceşti, str. Mihalcea Hîncu, nr.108, et 2, tel. 2.56-67

NOTĂ INFORMATIVĂ

În  ultima vreme a sporit evident numărul de cazuri de traumatizm electric în rîndul populaţiei şi în special în rîndul copiilor.Dacă în anul 2012 în republică s-au produs  23 cazuri de electrocutare,apoi în anul  2013 au avut loc  28 cazuri, dintre care 19 cazuri cu populaţia şi  9 la  producere, în urma căror 15 persoane au decedat, dintre care 2 copii.

Energia electrică utilizată incorect prezintă un pericol  serios nu numai pentru personalul   electrotehnic care deserveşte instalaţiile electrice ,ci şi pentru persoanele care se folosesc de aparatele   electrice în viaţa de toate zilele. Din analiza cercetărilor efectuate de către colaboratorii inspecţiei  energetice de stat, s-a constatat  că cel mai frecvent caz tipic de electrocutări  fiind  exploatarea incorectă a instalaţiilor electrice.

Pe data de 30.05.2013,în jurul orei 18:30 ,în gospodăria particulară a cetăţeanului Cojocaru Gheorghe ,s. Ciripcău,raionul Floreşti ,în instalaţia electrică de utilizare a fost electrocutat mortal fiul acestuia, Cojocaru Sorin, anul naşterii 2011. Din explicaţia părinţilor, copilul fără încălţăminte în picoare se juca prin ogradă  şi la un moment dat a  apucat cu mîna un conductor electric aflat sub tensiune  de la care  la înălţimea de 0,4 m de la sol era conectată  periodic ,prin cîrlig, locul conectării neizolat , instalaţia de iluminat din ogradă. În urma atingerii directe  aconductorului aflat sub tensiune,baiatul a fost electrocutat mortal,  medicii  sosiţi la chemare au constatat decesul copilului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Un alt caz de electrocutare  a avut loc pe data de 07.12.2013 ,în jurul orei 20: 30 în instalaţia electrică de utilizare din gospodăria cetăţencei  Efimenco  Tatiana  din s. Rădoaia ,raionul  Sîngerei , soldat cu decesul   fiicei  stăpînei  Efimenco  Lucia, anul naşterii  2003. Accidentul a avut loc în următoarele  circumstanţe. În  ziua respectivă , sora mai mare a pătimitei  a ajutat-o  pe mama la spălat rufele în baie. Pentru iluminarea băii stăpinii foloseau un prelungitor confecţionat în condiţii casnice  din cablu PVS 2x2,5 mm , la un capăt al prelungitorului  era montată o furcă simplă, la celălalt  un bloc de  4 prize  cu contact PE. În una din prize se conecta o furcă cu contacte PE cu cablu PVS 3x1,5 mm  la care  era unit  prin răsucire un alt conductor  PVS 2x0,75  la care era conectat un corp de iluminat  Blocul de prize se suspenda  într-un cui bătut  pe perete  şi atîrna în aer la  1m de la podea. Pe la orele 20:30, decedata a întrebat-o pe sora mai mare  dacă poate  să se băiască  şi s-a dus în baie.  Peste 5-10 minute, sora mai mare s-a dus şi ea în baie,unde a găsit-o  pe surioara mai mică  zăcînd la podea. A scos-o în braţe afară şi a  anunţat medicul ,care sosit  a constatat  decesul pătimitei.  S-a constatat că în urma deteriorării izolaţiei dintre conuctorul fazic şi conductorul PE în locul răsucirii ,pe conductorul PE a apărut tensiune şi în urma atingerii întîmplătoare de către pătimită a contactelor PE cu palma,fiind desculţă pe podeaua umedă, a fost  electrocutată mortal.

Iată doar cîteva exemple din numeroasele accidente care au avut loc în Republică pe parcursul anului 2013. Analiza traumatizmului  electric în rîndurile populaţiei şi în deosebi  a copiilor arată că motivele principale sunt informarea  insuficientă a copiilor despre pericolul cel prezintă curentul electric şi nerespectarea cerinţelor  elementare pentru electrosecuritate.

Pentru preîntîmpinarea cazurilor afectării copiilor cu curentul electric,Inspectoratul  Energetic de Stat recomandă de adus la     cunoştinţa copiilor cerinţele de bază ale Regulamentului securităţii electrice printre care menţionăm:

1.Înainte de a începe lucrul în instalaţiile electrice verificaţi prezenţa sau lipsa tensiunii pe partea deconectată a utilajului electric;                                                                                                                                                                                                                  2.Izolarea electrică a elementelor aflate sub tensiune;

3.Aplicarea îngrădirilor care nu permit trecerea persoanelor spre elementele aflate sub tensiune;

4.Folosirea unor pardosele(covoraşe) din material izolant;

5.Nu se  permite urcarea  pe pilonii liniilor aeriene şi pe posturile de transformare instalate deschis;

6.Conductoarele căzute la pămînt trebue ocolite la o distanţă nu mai mică de 8-10m;

7.Înterzicerea utilizării prelungitoarelor neomologate,fabricate individual;

8.Înterzicerea urcării în copacii în apropierea cărora trec fire electrice;

9.Nu organizaţi jocuri sub liniile electrice aeriene sau lîngă posturile de transformare;

10.Se interzice de a arunca pe firele liniei  electrice  aeriene sîrmă şi alte obiecte metalice;

11.Categoric se interzice de a strica izolatoarele  de pe stîlpii liniilor electrice aeriene şi punctele de transformare;

12.Nu se permte de a întra în încăperile cu destinaţie specială(staţii de transformare,instalaţii de distribuţie).

Numai o respectare adecvată şi riguroasă  a Normelor de amenajare şi a regulilor  menţionate,deservirea şi exploatarea  instalaţiilor electrice va da posibilitatea reală de a evita şi reduce tragediile de genul celor menţionate.

Cu respect,

Şef IET Hînceşti                                                           Ion Bivol