Coordonat: procesul verbal nr.... din.....                                Aprobat:

Al şedinţei comitetului sindical.                                Dispoziţia  nr.... din ............

Şeful grădiniţei

И Н С Т Р У К Ц И Я   № …..

по противопожарной безопасности для всех работников.

Общие положения .

- работникпри оформлении на работу обязан пройти первичный противопожарный инструктаж.

- Повторный инструктаж по пожарной безопасности проводит ответственный за пожарную безопасность в цехе , складе , лаборатории  , магазине и т.д.. Рабочие должны ознакомиться с противопожарными правилами и инструкциями объекта , возможными причинами пожара , практическими действиями в случае возникновения пожара , на объектах с повышенной пожароопасностью (склады ГСМ , легковоспламеняющиеся жидкости , деревообрабатывающие  цеха, мехмастерские и др) с работниками проводят занятия по пожарно техническому минимуму в объеме 14-15 часов.

Меры пожарной безопасности на объекте , в цехе и на рабочем месте :

- Перед работой  работник обязан одеть полагающуюся спецодежду, обувь и иметь при себе необходимые индивидуальные средства защиты.

- Проверить рабочее место и убедиться в исправности технологического оборудования , вентиляции , электропусковой аппаратуры и электродвигателей , наличия необходимых защитных ограждений , противопожарного инвентаря (огнетушителя , лопат , багров , топоров , ведер , шлангов , песка).

- В случае обнаружения каких-либо неисправностей (появление дыма , замыкания электропроводов , поломок деталей идр.) Немедленно отключать оборудование , станок , инструмент (электро-,гидро-, пневматический) и сообщить о неисправности руководителю. Принять необходимые меры к тому , чтобы в твое

отсутствие никто не включил станок ( повесить предупредительную

табличку: «Не включать!» «Ремонт станка!» или « Не включать !»

«Работают люди!» и другие).

- Каждый  работник должен знать Где на производственном участке находится противопожарный инвентарь и должен уметь им пользоваться . Для обозначения места хранения противопожарных средств установить табличку «Огнетушитель» согласно указательных знаков безопасности.

- работникна каждом пожароопасном месте работы (электро-, газосварщик, аккумуляторщик, водитель автомобиля , тракторист и др.) получает необходимые средства пожаротушения и несет ответственность за их комплектность и сохранность.

- Все проходы , выходы , входы не должны быть загромождены ящиками , бочками и материалами . Все двери производственных помещений должны открываться наружу ( в сторону выхода из  здания ).

Противопожарные мероприятия :

- Противопожарные мероприятия разделяются на организационные и технические:

а/ к организационным относятся : разъяснительная работа среди работающих и населения , контроль за соблюдением противопожарного режима , создание и обеспечение работы добровольной пожарной дружины и др.

б/ к техническому относятся : огнестойкое строительство , соблюдение противопожарных разрывов между зданиями , устройство молниеотводов и др.

в/ противопожарные мероприятия разрабатываются в зависимости от степени пожарной опасности производственного процесса. Все производства разделены на категории А,Б,В,Г,Д. По возгораемости и пределу огнестойкости здания разделены на пять степеней : I, II, III, IV, V.

- Для исключения пожаров на двигатели , тракторов ,автомобилей , работающих

на местах , опасных в пожарном отношении , нужно установить искрогасители  , детали их систем питания , смазки и другие не должны иметь подтеков , электрооборудование их должно быть исправно. На складах ГСМ , мазуто-хранилищах , при приемке нефтепродуктов и других легковоспламеняющиеся жидкости соблюдать инструкцию «Защита технологического оборудования от статистического электричества при работе с этиловым спиртом». Склады нефти и нефтепродуктов СНиП.11-П.3-70 и др. За всеми машинами необходимо своевременно производить уход. Они должны быть оборудованы инвентарем для тушения очагов пожара.

Средства тушения пожара :

- К средствам тушения пожара относятся огнегасительные вещества ,простейший пожарный инструмент и технические средства . Огнегасительными веществами тушат огонь. Это вода в жидком , твердом и парообразном состоянии , пена , углекислый газ , грунты ( песок и др) , различные покрывала (кошма, брезент и др.)

а/ вода - обладает тремя тушительными свойствами :

- хорошо дробит и забивает пламя

- снижает температуру горящего вещества ( при превращении в пар)

- превращаясь в пар  , затрудняет доступ кислорода в зону горения .

Однако водой нельзя тушить оборудование , находящееся под напряжением , бензин и др. При неумелом использовании воды для тушения легких жидкостей она может послужить причиной распространения пожара.

б/ пена бывает  химическая и механическая :

- пена химическая - состоит из водяных пузырьков , заполненных углекислым газом  :

- пена механическая - состоит из водяных пузырьков , заполненых воздухом. Она легче нефтепродуктов и при тушении плавает на их поверхности и охлаждает их , закрывает доступ паров и газов в зону горения . Пену применяют для защиты от нагревания и воспламенения твердых веществ и для их тушения в случае загорания . Обычно пеной нельзя тушить водорастворимые жидкости : спирт , ацетон , эфир. Пена (химическая и воздушно-механическая) электропроводна поэтому  тушить загоревшееся оборудование под напряжением запрещается :

в/ углекислый газ - не горит и горение не поддерживает . Он снижает концентрацию кислорода в зоне горения : кроме того , снежная масса , образующаяся при быстром испарении жидкого углекислого газа , имеет температуру минус 70 градусов по С и охлаждает горящее вещество . Углекислый газ не  электропроводен. Однако он токсичен при больших концентрациях в воздухе им нельзя тушить этиловый (винный) спирт , т.к. в спирте он растворяется

г/ грунтами (песок и др) и покрывалами (кошмами и др) изолируют очаг пожара  кислорода ( засыпают песком , накрывают покрывалом ( кошмой очаг пожара).

2. К техническим средствам  тушения  пожара относятся ручные и механизированные насосы , пожарные автомобили и мотопомпы , а помещениях . пожарные краны . Сюда же входят различные  ручные огнетушители и гидропульт-ведро. Кроме того , при тушении пожаров могут быть использованы трактор с плугом , землеройными машинами , автожижеразбрасыватель , дождевальные установки   и другая сельскохозяйственная техника.

а/ Огнетушители. Первичные средства тушения пожара ; наибольшее распространение получил пенные химические и углекислотные огнетушители . Огнетушитель ОХП-10(ГОСТ 16005-70, прежнее обозначение ОП-5). Предназначен для тушения начинающих пожаров твердых , жидких и газообразных веществ и материалов. Нельзя его применять при тушении пожаров электроустановок , находящихся под напряжением , а также веществ , воспламеняющихся при взаимодействии с водой ( калий , натрий , карбид кальция и т.п.) . Пена в огнетушителе ОХП-10 образуется в результате химической реакции , происходящей при смешивании щелочной и кислотной частей заряда (ГОСТ-16005-70) При этом в корпусе огнетушителя создается повышенное давление , за счет которого выбрасывается через насадок в виде струи. Продолжительность действия  30секунд , дальность струи от 6 до 8 метров.

Приведение в действие огнетушителя :

1. Снять огнетушитель  2. Поднести к очагу пожара 3. Повернуть рукоятку , расположенную на крышке огнетушителя , до отказа на 180 градусов 4. Перевернуть огнетушитель днищем вверх 5.Направить струю пены в огонь.

Огнетушители ОУ-2 , ОУ-5, ОУ-8 - углекислотные , предназначены для тушения небольших загораний всех видов горючих и тлеющих материалов , не вызывая при этом их порчи , а также электроустановок , находящихся под током , за исключением веществ , горение которых происходит без доступа воздуха. В качестве заряда в них применена жидкая углекислота . Когда огнетушитель приводят в действие , жидкая углекислота быстро испаряется с образованием твердой углекислоты (снега) , при этом температура падает ниже минус 72 градусов . Продолжительность действия от 25 до 60 секунд. Длина углекислотно-снежной струи от 1,5 до 3,5 метра.

Приведение огнетушителя в действие :

Освободить запор кронштейна и поднести огнетушитель к очагу пожара 2. Правой рукой повернуть маховичок вентиля против часовой стрелки до отказа а левой рукой направить диффузор так , чтобы выбрасываемая из него струя газа и снега попадала в огонь ,(раструб огнетушителя направляют на горящий предмет до открывания вентиля).Голой рукой запрещается трогать раструб- снегообразователь во время его работы.

Приведение огнетушителя в действие :

Механизированные насосы - пожарные мотопомпы - типа МП-600, МП-800А , МП-1400 , МП-1600 служат для подачи воды из открытых водоисточников и перекачки ее на большие расстояния при тушении пожаров . они бывают переносные и передвижные (прицепные).

Действия работников при обнаружении пожара :

При возникновении пожара  работникобязан :

- Применять меры к эвакуации людей , которым угрожает опасность .

- Немедленно вызвать  пожарную помощь и сообщить о пожаре руководителю предприятия или лицу , ответственному за пожарную охрану.

- Приступить к тушению огня с помощью огнетушителей , внутренних пожарных кранов и других средств.

- При возникновении паники успокоить людей и объединив их в группы , организовать тушение пожара с их помощью.

- Направить людей для встречи пожарных автомобилей на основные дороги.

Вызов пожарной помощи :

- Для вызова пожарной помощи необходимо набрать номер телефона  91 при наличии пожарной команды в ______вызвать из по телефону ________.

- При вызове пожарной команды нужно кратко сообщить :

-  что горит

-  где горит (точный адрес места пожара)

- Прибывающие пожарные автомобили следует встретить на улице и показать пожарным ближайший путь к очагу горения.

По окончании работы :

- Все электрооборудование и электросеть следует обесточить (отключить).

- Рабочее место и  производственное оборудование очистить от пыли , стружки , отходов и постоянно содержать в чистоте и порядке. Весь обтирочный материал - особенно использованный - должен быть в металлических ящиках с плотно закрывающими крышками и периодически очищаться. Легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) должны храниться в плотно закрываемой таре , вдали от нагревательных приборов , электрощитов и т.д.. Нигде не должно быть течей  жидкостей (ЛВЖ, масел, воды и т.д.)

- Работники , ответственные за пожарную безопасность , должны после окончания работы тщательно осмотреть все помещения , плотно закрыть противопожарные двери , выключить электронагревательные и производственные установки и обесточить электропроводку.

- При обнаружении каких либо нарушений во время обхода и осмотра работников мест необходимо сообщить руководителю об этом и принять меры к тому , чтобы кто-либо не проник к опасному месту , до устранения нарушения.

Каждый  работникдолжен уметь оказывать

первую медицинскую помощь пострадавшему :

РАБОЧИЕ ! Помните , что только строгое соблюдение Вами правил Пожарной безопасности обеспечит сохранность объекта от огня.

Меры пожарной безопасности для

производственных цехов , мастерских.

- Периодически производить очистку оборудования электроустановок , конструкции от горючей пыли и сгораемых отходов.

- Следить за регулярной смазкой подшипников , вращающихся и трущихся деталей и узлов.

- Хранить краски в металлической герметической посуде в цехах и мастерских не более сменной потребности.

- Места разлива горюче-смазочных материалов должны немедленно убираться с помощью песка.

- Промасленная ветошь должна храниться в специальных металлических урнах с крышкой и по окончании смены удаляться из здания.

- Мойку деталей допускается производить только специальными неогнеопасными составами.

- Карбид кальция должен храниться в сухих ,хорошо  проветриваемых помещениях.

- Производство эл.гасосварочных и других огневых работ разрешается только специально подготовленные лица , прошедшие пожаро- технический инструктаж и имеющие письменное разрешение на их производство.

- В каждом цехе , мастерской из работников должен быть созданы боевые расчеты добровольной пожарной дружины (ДПД).

- ВОСПРЕЩАЕТСЯ :

Производить работы при неисправном оборудовании в пожаро-взрывоопасных местах и без подготовки места работы ;

Пользоваться открытым огнем , курить в неположенных местах ;

Производить разлив в тару легковоспламеняющихся и горючих жидкостей , нитрокрасок в цехах и мастерских;

Пользоваться искроопасным инструментом для открывания бочек с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями ;

Загромождать пути эвакуации и выходы , подступы  к средствам пожаротушения .

11. В случае пожара вызвать ближайшую часть пожарную , собрать членов ДПД по тревоге и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.